Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор «МУ КЦСОН» Ленинского района г. Магнитогорска

_____________________Н.В. Макарова

« 21_» __февраля__ 2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ____1______

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  Объект социальной защиты населения

1.2. Адрес объекта  455023,Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, дом 3, корпус №2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  ___-_____ этажей, ______-________ кв.м.

- часть здания  __1__ этажей (или на   1    этаже),  441,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1682 кв.м

1.4. Год постройки здания 1953, последнего капитального ремонта   2009

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___-_____, капитального ___-______

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области, «МУ КЦСОН» Ленинского района г. Магнитогорска.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, 455023, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д.3, корпус №1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация города Магнитогорска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  455044, Челябинская область, города Магнитогорск, пр. Ленина, д.72

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  Социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг  предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, предоставление  прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группы.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности. Возрастные категории с 18 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

до 350 обслуживаемых в день на объекте

2.7 Участие   в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) -  До остановки Носова - трамвай № 4, 4А, 4Б, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 22, 23, 23Б, 33;

- До остановки Чапаева (пр. Металлургов) – трамвай № 4, 4А, 4Б, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 22, 23, 23Б, 33, маршрутное такси № 18, 31, 37, 40, 47, 56;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта От остановки Носова-130 м; от остановки Чапаева (пр. Металлургов) – 245м

3.2.2 время движения (пешком)  15 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (крутой склон асфальтового покрытия дороги при подходе в квартал, где расположен объект, под углом 45о со стороны трамвайной остановки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( Нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ, Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП – В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается. Организована альтернативная форма обслуживания для инвалидов-колясочников – приглашается специалист в фойе здания. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается. Организована альтернативная форма обслуживания для инвалидов-колясочников – социальное такси. |
| 8 | Все зоны и участки | Выборочный ремонт текущий |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ __________________-___________________________________

в рамках исполнения ___________________________-___________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ___________________________________ДП-В________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____-_________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _______________________-_______________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  Не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  дата ______2022______

_______________________________________сайт «Жить вместе»___________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» февраля  2022 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ______1______ от  «21» февраля 2022 г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 2022 г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор «МУ КЦСОН» Ленинского района г. Магнитогорска

_____________________Н.В. Макарова

«_21_» ____февраля____ 2022г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ______1_______

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  Объект социальной защиты населения

1.2. Адрес объекта  455023,Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, дом 3, корпус №2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  ___-_____ этажей, ______-________ кв.м.

- часть здания  __1__ этажей (или на   1    этаже),  441,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1682 кв.м

1.4. Год постройки здания - 1953, последнего капитального ремонта - 2009г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____-____, капитального ____-_____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области;  «МУ КЦСОН» Ленинского района г. Магнитогорска.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, 455023, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр. Металлургов, дом 3, корпус №1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация города Магнитогорска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  455044, Челябинская область, города Магнитогорск, пр. Ленина, д.72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое   Социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, предоставление  прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группы.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности. Возрастные категории с 18 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   до 350 обслуживаемых в день на объекте

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

-  До остановки Носова - трамвай № 4, 4А, 4Б, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 22, 23, 23Б, 33;

- До остановки Чапаева (пр. Металлургов) – трамвай № 4, 4А, 4Б, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 22, 23, 23Б, 33, маршрутное такси № 18, 31, 37, 40, 47, 56;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: От остановки Носова-130 м; от остановки Чапаева (пр. Металлургов) – 245м

3.2.2 время движения (пешком) __15___ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,  визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (крутой склон асфальтового покрытия дороги при подходе в квартал, где расположен объект, под углом 45о со стороны трамвайной остановки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( Нет)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ, Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Выборочный ремонт текущий |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заместитель директора по АХЧ – Барнинец Юлия Федоровна – 22 02 85____________________

Заместитель директора по социальным вопросам – Можгина Ольга Геннадьевна – 22 05 40 _______

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ____1______

| ____г. Магнитогорск_______ Наименование территориального образования субъекта РФ | «21» февраля 2022 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Объект социальной защиты населения

1.2. Адрес объекта  455023,Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, дом 3, корпус №2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  ___-_____ этажей, ______-________ кв.м.

- часть здания  __1__ этажей (или на   1    этаже),  441,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1682 кв.м

1.4. Год постройки здания  1953 , последнего капитального ремонта   2009

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____-____, капитального ____-_____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области; «МУ КЦСОН» Ленинского района г. Магнитогорска

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  Россия, 455023, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр. Металлургов, дом3, корпус №1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация  Социальная защита населения

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До остановки Носова - трамвай № 4, 4А, 4Б, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 22, 23, 23Б, 33;

- До остановки Чапаева (пр. Металлургов) – трамвай № 4, 4А, 4Б, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 22, 23, 23Б, 33, маршрутное такси № 18, 31, 37, 40, 47, 56;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта От остановки Носова-130 м; от остановки Чапаева (пр. Металлургов) – 245м

3.2.2 время движения (пешком)  15  мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (крутой склон асфальтового покрытия дороги при подходе в квартал, где расположен объект, под углом 45о со стороны трамвайной остановки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  (Нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ, Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  | 01-04; 09-11 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В | 1 | 05-08; 12-15 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В | 2,12,16,18, 26,29 | 15-20 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | 3,8,9,10,11, 17,30 | 21-23 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В | 13 | 24-29 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В | 2,12,26 | 30-45 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  В целом состояние доступности здания оценивается как:

1) Для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках- ДУ, Б (есть крутой склон асфальтового покрытия дороги при подходе в квартал, где расположен объект, под углом 45о со стороны трамвайной остановки.  Организована альтернативная форма обслуживания для инвалидов-колясочников – социальное такси. У входного пандуса отсутствует вторые перила с левой стороны. Запланирован текущий ремонт. По путям движения внутри здания присутствуют две ступени. Установка пандуса невозможна в связи с недопустимым сужением прохода и отсутствием возможных строительно-архитектурных решений. Организована альтернативная форма обслуживания для инвалидов-колясочников – приглашается специалист в фойе здания, где организована доступная среда.

2) Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата- ДП-В

3) Для инвалидов с нарушением зрения – ДП-В.

4) Для инвалидов с нарушением слуха – ДП-В

5) Для инвалидов с нарушением умственного развития – ДП-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Выборочный текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _______________________-______________________________

в рамках исполнения ___________________-___________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации __________________________________ДП-В_________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______-_______

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________-_______________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____________________________________-_____________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ____________-____________;

4.4.6. другое _________________________-______________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________-________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

____________________________________ сайт «Жить вместе»___________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на _____1_____ л.

2. Входа (входов) в здание					на _____1_____ л.

3. Путей движения в здании					на _____2_____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на _____3_____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на _____1_____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на _____1_____ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на _____2 _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на _____4_____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы                  Директор   Макарова Наталья Владимировна                 ___________________

(Должность, Ф.И.О.)			       (Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора по АХЧ   Барнинец Юлия Федоровна        _________________

(Должность, Ф.И.О.)			        (Подпись)

Зам.директора по соц. вопросам   Можгина Ольга Геннадьевна    _________________

(Должность, Ф.И.О.)			         (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

Председатель ЧОО Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского общества слепых»                       Ю. М. Мелихов                                                                             ______________

(Подпись)

Председатель   Магнитогорского местного отделения Челябинского регионального отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих» г. Магнитогорска Т. И. Склярова                  ______________

(Подпись)

Председатель ВОИ Ленинского районного отделения г. Магнитогорска Л. М. Смолыгина

______________

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 2022г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___1___ от «21» февраля 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Социальная защита населения, 455023,Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, дом3, корпус№2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 01,02,03 | Не выявлено | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 04 | Не выявлено | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | 05,06 | Не выявлено | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  | 07,08 | Отсутствуют вторые перила с левой стороны пандуса | К | Установка перил | Текущий ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 09,10,11 | Не выявлено | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Не выявлено |  | Не требуется | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  |  | Текущий ремонт. Установка перил с левой стороны пандуса |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:   _______________-_________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___1___ от «21» февраля  2022 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Социальная защита населения, 455023,Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, дом3, корпус№2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 05,06 | Не выявлено | - | Не требуется | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 07,08 | Отсутствует второй поручень со стороны стены здания | К | Установка второго поручня со стороны стены здания | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 12 | Не выявлено | - | Не требуется | - |
| 2.4 | Дверь (входная) 2 шт. | есть |  | 13,14 | Не выявлено | - | Не требуется | - |
| 2.5 | Тамбур | есть | 1 | 15 | Не выявлено | - | Не требуется | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Не выявлено |  | Не требуется | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДП-В |  | 08 | Установка вдоль пандуса второго поручня со стороны стены здания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____________________-_____________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___1___ от «21» февраля 2022 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Социальная защита населения, 455023,Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, дом3, корпус№2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 2, 12, 18, 26, 29 | 16,17 | - | - | - | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 15,18 | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 2, 12, 16, 18, 26, 29 | 19,20,19-1 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Не выявлено | - | Не требуется | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-В | - |  | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___1___ от «21» февраля 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Социальная защита населения, 455023,Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, дом3, корпус№2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 3, 8, 9, 10, 11, 17, 30 | 21,22,23 | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | 3, 8, 9, 10, 11, 17, 30 | 21,22,23 | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | 3, 8, 9, 10, 11, 17, 30 | 21,22,23 | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 1.В здании организовано обслуживание инвалидов в специально выделенном кааб. №19, расположен в шаговой доступности от входа и пути эвакуации. 2 Форма обслуживания предполагает специально выделенный телефон внутренний связи, установленный в зале ожидания для вызова специалиста по социальной работе в каб. №19.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___1___ от «21» февраля  2022г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__________________________-_____________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___1___ от «21» февраля  2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - |  |  | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__________________________-_____________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___1___ от «21» февраля 2022 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Социальная защита населения, 455023,Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, дом3, корпус№2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 13 | 24, 25, 26, 27, 28, 29 | - | - | - | - |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  | 24-29 | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В | 13 | 24-29 | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________-_________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1___ от «21» февраля  2022г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Социальная защита населения, 455023,Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, дом 3, корпус №2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 2, 12, 26 | 30-40 | Не выявлено | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Не выявлено | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | есть |  | 41 -45 | Не выявлено | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Не выявлено | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДП-В | 2, 12, 26 | 30-45 | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:________________________-_______________________________________